## 18#C消防验收前整改工程量清单
财经学院睿谷18C消防验收前整改工程量综合报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 实施工程量 | 综合单价(元) | [8 empty] | 阶段性按实合价
|  |  |  | 工程量小计 | 主材费 al | 主材损耗率a2 | 主材小计 A=a1+(a1*a | 辅材费B | 人工费C | 机械费D | 管理费、利润、措施费等除 | 税金 F=(A+B+C+ | 综合单价 G=A+B+C+D+
1 | 接线端子箱 | [项目特征] 1.名称:接线端子箱 2.线制:总线制 3.规格:按设计图要求 4.安装方式:按设计图要求 [工程内容] 1.本体及箱内元器件安装 2.校接线、摇测绝缘电阻 3.排线、绑扎、导线标识 4.调试 | 个 | 27
2 | 总线广播模块 | [项目特征] 1.名称:广播模块 2.规格:详设计 3.安装方式:按设计图要求 [工程内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 27
3 | 总线隔离器 | [项目特征] 1.名称:总线短路隔离器 2.类型:按设计 [工程内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 80
4 | 火灾事故广播安装 吸顶式扬声器(只) | [项目特征] 1.名称：火灾报警扬声器 | 个 | 300
5 | 智能光电感烟探测器 | [项目特征] 1.名称：智能光电感烟探测器 | 个 | 772
6 | 消防电话分机 | [项目特征] 1.名称：消防电话分机 | 个 | 3
7 | 编码输入模块 | [项目特征] 1.名称：编码输入模块 | 个 | 63
8 | 单输入输出模块 | [项目特征] 1.名称：输入输出模块 | 个 | 284
9 | 编码火灾声光报警器 | [项目特征] 1.名称：编码火灾声光报警器 | 个 | 87
10 | 带电话插孔的手动报警按钮 | [项目特征] 1.名称：带电话插孔的手动报 | 个 | 81
11 | 消火栓起泵按钮 | [项目特征] 1.名称：消火栓起泵按钮 | 个 | 138
12 | 火灾显示盘 | [项目特征] 1.名称：火灾显示盘 | 个 | 24
13 | 管内穿线 铜多芯软导线(芯以内)二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJS-2*1.5 | m | 11132.27
14 | 照明线路单芯导线 照明线路导线截面(mm2以内)铜芯2.5 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJ-2.5 | m | 7085.02
15 | 照明线路单芯导线 照明线路导线截面(mm 2以内)铜芯4 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：穿管 3.型号:WDZCN-BYJ-4mm2 | m | 1511.82
16 | 管内穿线 铜多芯软导线(芯以内)二芯 导线截面(mm2以内) 1.0 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号:WDZCN-RYYP-2*1.0 | m | 1962.96
17 | 管内穿线 铜多芯软导线(芯以内)二芯 导线截面(mm2以内) 1.0 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号:WDZCN-RYP-2*1.0 | m | 4019.66
18 | 管内穿线 铜多芯软导线(芯以内)二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号:WDZCN-KBYJ-5-7*1.5 | m | 1544.72
19 | 防火门分机 | [项目特征] 1.名称：防火门分机HB-DCFJ | 只 | 1
20 | 防火门电动闭门器 | [项目特征] 1.名称：防火门电动闭门器 | 只 | 15
21 | 门磁开关 | [项目特征] 1.名称：防火门门磁 | 只 | 24
22 | WDZN-RVS-2*1.5 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号:WDZN-RYS-2*1.5 | m | 1381.18
23 | WDZN-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ-2.5 | m | 2205.14
24 | 电气火灾监控探测器 HS-L810S | [项目特征] 1.名称：电气火灾监控探测器 HS-L810S | 台 | 8
25 | WDZ-RVVSP-2*1.5 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号:WDZN-RVVSP-2*1.5 | m | 771.73
26 | SC20 | [项目特征] 1.名称：配管SC20 | m | 219.89
27 | 消防电源设备监控器 | [项目特征] 1.名称：消防电源设备监控器 | 台 | 2
28 | RYJS-2*1.5 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号:RYJS-2*1.5 | m | 561.35
29 | WDZBN-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号:WDZBN-BYJ-2.5 | m | 1122.7
30 | SC20 | [项目特征] 1.名称：配管SC20 | m | 26.3
31 | 挡烟垂壁 | [项目特征] 1.类型:梁下挡烟垂壁 [工程内容] 1.安装(成品) | m² | 33.48
32 | FM乙1742防火门 | [项目特征] 1.名称：FM乙防火门安装 | m² | 16.61
33 | 防火金属桥架CT-100*100 | [项目特征] 1、名称: 桥架 2、规格:100*100 3、其他要求：满足设计、规范、施工、验收要求 [工程内容] 1、桥架本体安装 2、防火堵封、防雷接地 3、包含桥架弯头、三通、四通等的安装及供应，桥架开孔等费用 4、桥架按规范要求穿防火分区等需加设之防火封堵、防火枕、防火泥等，不单独列项，纳入桥架(线槽)单价中。 | m | 52
34 | 镀锌钢管(沟槽连接)管道安装 公称直径(mm以内)150 | [项目特征] 1.安装部位：室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN150 | m | 15.8
35 | 防火封堵 | [项目特征] 1.柔性有机堵料 | 项 | 1
36 | 围栏拆除转运 |  | m² | 473
37 | 17#、18B#一层大厅幕墙新增开排烟窗 |  | m² | 30
38 | 18#C一层大厅防火门拆除 |  | m² | 7.92
39 | 18#C一层石膏板隔断 |  | m² | 19.6
40 | 18#C一层隔断腻子 |  | m² | 19.6
41 | 18#C一层隔断喷漆 |  | m² | 19.6
42 | 镀锌钢管(螺纹连接)公称直径(mm以内) 25 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN25 | m | 168.9
43 | 镀锌钢管(螺纹连接)公称直径(mm以内) 32 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN32 | m | 134.87
44 | 镀锌钢管(螺纹连接)公称直径(mm以内) 50 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN50 | m | 4.9
45 | 镀锌钢管(螺纹连接)公称直径(mm以内) 70 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN65 | m | 8.6
46 | 镀锌钢管(沟槽连接)管道安装 公称直径(mm以内)80 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN80 | m | 19.2
47 | 镀锌钢管(沟槽连接)管道安装 公称直径(mm以内)100 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 | m | 8.1
48 | 镀锌钢管(沟槽连接)管道安装 公称直径(mm以内)150 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN150 | m | 26.5
49 | 玻璃球直立型喷头 ZSTYZ15/68 68℃，K=80，DN15 | [项目特征] 1.安装部位:有吊顶 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 [工程内容] 1.喷头安装 2.密封性试验 | 个 | 165
50 | 18#C1-8层安装喷淋支管吊顶恢复 | [项目特征] 1.石膏板恢复 2.顶棚腻子 3.顶棚喷漆 | 项 | 1
51
52

## 17#、18#B消防验收前整改工程量清单
财经学院睿谷17#、18#B消防验收前整改工程量综合报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 实施工程量 | 综合单价(元) | [8 empty] | 阶段性按实合价
|  |  |  | 工程量小计 | 主材费 al | 主材损耗率a2 | 主材小计 A=a1+(a1*a | 辅材费B | 人工费C | 机械费D | 管理费、利润、措施费等除 | 税金 F=(A+B+C+ | 综合单价 G=A+B+C+D+
1 | 拆除原单轨单帘防火卷帘门 |  | ㎡ | 115.4
2 | 安装双轨双帘防火卷帘门 | [项目特征] 1.类型: 双轨双帘防火卷帘门 [工程内容] 1.门运输、安装 2.防火卷帘及防火电机、卷轴、控制箱、按钮盒等配件的制作、安装 3.支架、导槽、附件安装 4.试开操作 5.门楣、包箱安装 6.按图纸及规范规定的其他工作 | ㎡ | 230.8
3 | 镀锌钢管(螺纹连接)公称直径(mm以内) 25 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN25 | m | 388.3
4 | 镀锌钢管(螺纹连接)公称直径(mm以内) 32 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN32 | m | 483.8
5 | 镀锌钢管(螺纹连接)公称直径(mm以内) 40 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN40 | m | 213.2
6 | 镀锌钢管(螺纹连接)公称直径(mm以内) 50 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN50 | m | 130.1
7 | 镀锌钢管(螺纹连接)公称直径(mm以内) 70 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN65 | m | 44
8 | 镀锌钢管(沟槽连接)管道安装 公称直径(mm以内)80 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN80 | m | 16.2
9 | 镀锌钢管(沟槽连接)管道安装 公称直径(mm以内)100 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 | m | 25.2
10 | 镀锌钢管(沟槽连接)管道安装 公称直径(mm以内)150 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN150 | m | 20.28
11 | 玻璃球直立型喷头 ZSTYZ15/68 68℃，K=80，DN15 | [项目特征] 1.安装部位:有吊顶 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 [工程内容] 1.喷头安装 2.密封性试验 | 个 | 480
12 | 18#C1-8层安装喷淋支管吊顶恢复 | [项目特征] 1.石膏板恢复 2.顶棚腻子 3.顶棚喷漆 | 项 | 1
13 | 防火金属桥架CT-100*100 | [项目特征] 1、名称: 桥架 2、规格:100*100 3、其他要求：满足设计、规范、施工、验收要求 [工程内容] 1、桥架本体安装 2、防火堵封、防雷接地 3、包含桥架弯头、三通、四通等的安装及供应，桥架开孔等费用 4、桥架按规范要求穿防火分区等需加设之防火封堵、防火枕、防火泥等，不单独列项，纳入桥架(线槽)单价中。 | m | 52
14 | 17#、18#B一层 FM乙1026防火门 | [项目特征] 1.名称：FM乙防火门安装 | m² | 70.2
15 | 17#、18#B屋顶层 FM甲1524防火门 | [项目特征] 1.名称：FM甲防火门安装 | m² | 43.2
16 | 拆除17#、18#B一层套装门 |  | m² | 70.2
17 | 17#、18#B一层防火门收口 |  | 项 | 1
18 | 7#、18#B 1-屋顶层防火封堵 | [项目特征] 1.柔性有机堵料 | 项 | 1
19 | 17#、18#B 1-8层明配KBG管刷防火涂料 |  | 项 | 1
20 | 17#、18#B 1-8层吊顶恢复 |  | 项 | 1
21 | 18#B 1-8层排烟口增加复位机构 |  | 套 | 14
22 | 18#B 1-8复位机构SC20明配管 | [项目特征] 1.名称：配管SC20 | m | 70
23 | 18#B 1-8复位机构钢丝绳 |  | m | 84
24 | 17#、18#B消防报警系统整改调试 |  | 项 | 1