重庆财经学院

B校区监控设施检修及点位增补工程采购项目

招

标

文

件

招标人：重庆财经学院

招标日期：2026年7月

目录

第一章 招标公告	8

第二章 投标人须知	12

第三章 招标数量及参数要求	23

第四章 评标原则	26

第五章 投标文件格式	28

- 第一章 招标公告

重庆财经学院（采购人）拟对“重庆财经学院B校区监控设施检修及点位增补工程采购项目”进行国内挂网招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标项目内容：（详见招标文件第三章 招标数量及参数要求）。

项目内容的简介:采购一批硬件设备，完成B校区监控设施检修及点位增补工程。

- 资金来源：预算资金。

三、投标人资格要求

1.投标人具有独立承担民事责任的能力，需提供营业执照等证明文件；

2.投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，需提供近三年的财务报表；

3.投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.投标人具有履行合同所必需的专业技术能力；

5.投标人参加政府采购活动前三年内，没有骗取中标行为，无不正当理由放弃中标（成交）行为，未进行过恶意投诉，在经营活动中没有违法、违规记录；

6.投标方需提供2023年1月1日以来由投标人签署的相关项目合同复印件（单个合同金额至少10万元）及类似项目履约能力证明材料；

7.投标人为项目的经销商，需提供所投产品原厂授权书。

8.具有完善的质量保证和售后服务体系。

四、投标、开标有关说明（所有时间对应延迟）

（一）招标文件公告期限：2026年7月15日至 2026年7月17日。

（二）招标文件发售期限：同招标文件公告期限。

（三）招标文件发售地点：

1.现场发售地址：重庆市巴南区龙洲湾尚文大道906号行政楼2420办公室。

2.直接在学校官网下载招标文件。

（四）对招标文件的疑问提出时间（若有）： 2026 年7月20日以内。

（五）投标截止时间、投标地点、开标时间：在重庆财经学院官网上发布投标截止时间公告。

五、招标文件购买费、投标保证金、中标服务费

（一）招标文件购买费：人民币200元/份；

报名费收费账户：1001010120010030105，重庆财经学院，农村商业银行重庆巴南支行。

- 1.汇款的投标方须在付款凭证摘要/用途中填写“重庆财经学院B校区监控设施检修及点位增补工程采购项目”，并在投标文件最后附纸质的转账凭证复印件。

- 2.汇款截止时间：同招标文件公告截止日期。

供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

3.汇款方请在投标截止时间公告日前，及时将缴费记录截图、公司名称、项目负责人姓名、联系电话以邮件发送至1308772756@qq.com邮箱，以便于及时为其开具收款凭证。

（二）投标保证金

投标人应以现金的形式提供人民币4000元（大写肆仟元）的投标保证金，投标保证金采用信封密封、加盖公章并标注公司名称。

非中标人的投标人保证金，现场退还；中标人与采购人签订合同后，投标保证金自动转为履约保证金，多退少补。

（三）中标服务费

本项目将收取中标服务费，计算基数是中标通知书中载明的中标金额，按下表以差额定率累进法计算，并在此基础上八折收取。

| 中标金额（万元） | 货物费率（%） |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5 |

六、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的采购活动。

（二）本项目招标文件公告、截标时间公告、澄清文件（若有）等一律在“重庆财经学院官网（http://www.cfec.edu.cn）上发布；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目的所有内容。

- （三）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。 本次招标不接受邮寄的投标文件。

（四）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。投标资格不得转让 。

（五）本项目不接受联合体参与投标。

（六）投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为单位，将拒绝其参与本次采购活动。

- 现场勘察

投标人需自行进行现场实地勘察。招标文件中的项目内容仅为校方提供的参考材料，投标人应基于现场勘察结果进行报价。报名即视为投标人已完成现场勘察，后续所有相关问题由其自行承担。

勘察地点:重庆财经学院B校区

勘察联系人：唐老师

电话：17783978438

- 联系方式（收件地址）

联系人：朱老师

联系电话：023-88968736

技术咨询：唐老师，电话：17783978438

招标人：重庆财经学院

地址：重庆市巴南区龙洲湾尚文大道906号行政楼2420后勤处。

- 第二章 投标人须知

（投标人须知前附表）

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 项目名称 | 重庆财经学院B校区监控设施检修及点位增补工程采购项目 |
| 1.1.2 | 招标人 | 单位名称：重庆财经学院 地 址：重庆市巴南区龙洲湾尚文大道906号 联系人：朱老师 电 话：88968736 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 招标人自筹 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标文件第三章 招标数量及参数要求 |
| 1.3.2 | 交货方式 交货时间 | 1.交货方式：重庆财经学院指定位置。 2.交货时间：自学校发出中标通知书后20个工作日内，8月20日前交付使用 |
| 1.3.3 | 伴随服务要求 | 1.附件、图纸及包装要求：所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。 2.‌现场支持‌：包括设备安装、调试、启动监督及故障排除。 3.‌专用工具与备件‌：提供安装、维修所需的专用工具及随机备品备件。 |
| 1.3.4 | 质量保证期 | - 投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期达到2年。 |
| 1.3.5 | 参数要求 | 详见第三章 |
| 1.3.6 | 售后服务 | - 1.质保期内‌服务承诺‌ - （1）质保期2年，质保期内提供免费维修、维护； - （2）故障响应时间：一般问题6小时，较大问题12小时，重大问题48小时；紧急故障需优先处理，4小时内提供临时替代设备；‌ - （3）投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。 - 2.质保期外服务要求：质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以成本价提供售后服务。 - 3.备品备件及易损件 - 中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。 |
| 1.3.7 | 项目验收 | 1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。 2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。 3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准； （2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全； （3）在设备试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常； （4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。 4.施工结束后15个工作日内组织初验收，整体运行1个月后组织正式验收。 5.投标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由投标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 6.产品包装材料归采购人所有。 7.验收不合格需10日内整改完毕，并通过学校验收。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 本项目招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1.投标人具有独立承担民事责任的能力，需提供营业执照等证明文件； 2.投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，需提供近三年的财务报表； 3.投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 4.投标人具有履行合同所必需的专业技术能力； 5.投标人参加政府采购活动前三年内，没有骗取中标行为，无不正当理由放弃中标（成交）行为，未进行过恶意投诉，在经营活动中没有违法、违规记录； 6.投标方需提供2023年1月1日以来由投标人签署的相关项目合同复印件（单个合同金额至少10万元）及类似项目履约能力证明材料； 7.投标人为项目的经销商，需提供所投产品原厂授权书。 8.具有完善的质量保证和售后服务体系。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 联系人：唐老师，电话：17783978438 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 是否允许 分包 | 否 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件需修改或根据投标人提出的问题进行修改、澄清或答疑，招标人将在网上发出补遗通知，请投标人自行查阅和下载。 |
| 2.2.1 | 对招标文件的疑问 | 1.参与本项目的投标人对招标文件如有疑问的，应在规定时间内电话联系023-88968736，以书面形式提交质疑函并附上必要的证明材料。如在规定时间内没有提出疑问，视为完全理解并接受招标文件的所有内容。 2.提出疑问的时间：2026年7月20日 |
| 2.3 | 招标文件的澄清、修改和答疑 | 1.招标人对已发出的招标文件需要进行澄清、修改或对疑问作答的，将在重庆财经学院校园网（http://www.cfec.edu.cn）”上发布。 2.答疑发布时间：收到书面质疑后7个工作日内。 3.投标人自行登录重庆财经学院校园网（http://www.cfec.edu.cn）直接下载澄清、修改或对疑问作答的相关资料。不论投标人下载与否，招标人都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。 |
| 3 | 投标文件 | 投标文件的组成和内容必须实质性响应招标文件的要求，否则将被拒绝。 |
| 3.1.1 | 投标文件的构成 | 1.投标文件计量单位：采用国家法定计量单位（标准）； 2.投标文件的组成必须统一格式（见招标文件第五章内容） 3.投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 3.2.1 | 投标报价 | 1. 投标人的投标报价应是本章投标人须知前附表1.3.1项中所述的全部内容的投标报价，如果有任何遗漏，均被视为投标人已经在其投标总价中考虑。 投标报价须为人民币报价，包括完成本项目所确定的全部工作内容的包干价。包含：产品货款、运输装卸费、安装调试费、培训费、质保期内免费服务、耗材费、服务地点内垃圾清运、安全措施费、管理费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、利润、税金等履行完本项目的所有费用，采购人不再追加其他费用。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从递交投标文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 见招标公告 |
| 3.5.1 | 资格审查资料 | 本须知前附表1.4.1条要求的相关资料复印件（需要加盖公章）即为审查内容； |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标人案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 1.投标文件格式上要求签字盖章的地方，必须签字盖章； 2.所有涉及投标报价、承诺、保证等内容必须签字盖章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 正本1份、副本2份 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1.投标函 2.法定代表人身份证明及授权委托书 3.投标人资格审查文件 4.响应文件 5.投标文件PDF格式的电子档U盘一份 6.招标文件购买费缴纳凭据 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1.使用投标文件袋 2.密封并在投标文件袋处加盖投标人单位章，同时投标文件大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 3.如果投标文件大袋未按上述规定封装，招标人拒绝接收。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 项目名称：重庆财经学院B校区监控设施检修及点位增补工程采购项目 投标人名称： （投标人盖章） 投标文件 在开标前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 见招标公告 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 见投标时间截止公告 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5 | 开标会 | 开标会由重庆财经学院招采办公室主持 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：开标时间另行通知。 开标地点：重庆财经学院 |
| 6 | 评标 | 本项目评标委员会按照本次招标文件要求进行评标 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人根据重庆财经学院招采管理办法组建 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，评标委员会按照由高到低的顺序依次推荐1～3名为中标候选人。 |
| 8.1 | 重新招标和不再招标 | 重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于三个的；（2）评标后合格的投标人少于三个的。 不再招标：若调整采购需求重新招标仍然失败的，可以采用竞争性谈判或单一来源的方式执行本项目 |
| 9 | 补充内容 |  |
| 9.1 | 1.投标人收到中标通知书3天后，投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金按不超过合同金额的10%收取，多退少补（无息）。 |  |
| 9.2 | 本项目从签订合同起，中标方应按照招标方的要求将所提供的设备安装到指定地点，并完成调试工作。若规定时间内中标方未能完成本项目，招标人有权不退还履约保证金并追究中标方的责任。 |  |
| 9.3 | 付款条件：按合同要求所有设备安装、调试完成，试运行一个月后进行项目验收，验收合格后，根据付款方式规定的时间节点和验收要求，验收合格并履行完验收手续后，在支付第一笔合同款时，甲方通知乙方开具全额正规税务发票并同时提供汇款单位名称、帐号、开户行等。 付款方式（最终以合同为准）： - 经校方验收合格，30天内支付合同总价的60%； - 运行满一年支付合同总价的30%； - 质保期满后支付剩余合同总价10%(无息)。 |  |

## 1.总则

### 1.1 项目概况

### 1.1.1 根据《重庆财经学院采购与招标工作管理办法》等规定，对本项目货物采购及服务进行挂网招标。

### 1.1.2 本招标项目名称、项目地点：见投标人须知前附表。

### 1.1.3 招标人名称、地址、联系方式：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

### 1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

### 1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标内容

### 1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

### 1.3.2 交货方式、交货时间：见投标人须知前附表。

### 1.3.3 伴随服务要求：见投标人须知前附表。

### 1.3.4 质量保证期：见投标人须知前附表。

### 1.3.5 质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.3.6 售后服务：见投标人须知前附表。

### 1.3.7 项目验收：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

### 1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

### 1.4.2 本项目不接受联合体投标。

### 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

### 1.4.3.1 与国有资金投资或国家融资项目的招标人或招标代理机构有控股关系；

### 1.4.3.2 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

### 1.4.3.3 为参加同一招标项目投标的其他投标人编制投标文件或提供咨询服务；

### 1.4.3.4 被有关行政部门暂停投标资格期限未满。

### 1.5 费用承担

### 不论投标结果如何，投标人应自行承担其准备和参加本投标活动所涉及的一切费用。

### 1.6 保密

### 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

### 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

### 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

### 由投标人自行踏勘现场。

### 1.10 投标预备会

### 本项目不组织投标预备会。

### 1.11 偏离

### 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2.招标文件

### 2.1 招标文件的组成

### 本招标文件包括：

### （1）招标公告；

### （2）投标人须知；

### （3）技术标准和要求；

### （4）评标办法；

### （5）投标文件格式；

### 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 对招标文件的疑问

### 2.2.1投标人应仔细阅读和检查下载的招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的形式和时间前，通知并要求招标人对招标文件予以澄清。

### 2.3 招标文件的澄清、修改和答疑

### 2.3.1 投标人如果有疑问，招标人以须知前附表规定的形式对招标文件澄清、修改和答疑，在重庆财经学院校园网（http://www.cfec.edu.cn）发出通知或答疑通知；投标人应时刻在网上相应地方查询通知、修改、答疑等信息，如果投标人疏忽大意，其后果自负。如果澄清、修改和答疑的时间距投标截止时间不足1天，经有关部门同意后通知相应延长投标截止时间。

### 2.3.2 投标人网上收到答疑、修改通知后，应按照内容执行，不必确认已收到该修改。

## 3.投标文件

### 3.1 投标文件的组成

### 3.1.1 投标函

### 3.1.2 法定代表人身份证明及授权委托书

### 3.1.3 .投标人资格审查文件

### 3.1.4.响应文件

### 3.1.5.投标文件PDF格式的电子档U盘一份

### 3.1.6.招标文件购买费缴纳凭据

### 3.2 投标报价

### 3.2.1 投标人应按投标人须知前附表及其相关规定填报。

### 3.3 投标有效期

### 3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

### 3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

### 3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按“投标人须知前附表”规定的金额、形式缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

### 3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

### 3.4.3 招标人现场退还未列入中标候选人的投标保证金（不计息），招标人与中标人签订合同后10个工作日内，学院向其他中标候选人退还投标保证金（不计息）。

### 3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

### 3.4.4.1 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

### 3.4.4.2 中标人在中标通知书发出3日之内拒绝签订合同，其保证金将不予退还。

### 3.5 资格审查资料

### 3.5.1 本须知前附表1.4.1条要求的相关资料复印件（需要加盖公章）和投标文件格式要求的内容；

### 3.6 备选投标方案

### 投标人不得递交备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

### 3.7.1 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加内容和附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标文件技术条款、投标函条款在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

### 3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

### 3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

### 3.7.4 投标文件份数见投标须知前附表。

### 3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4.投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

### 4.1.1 投标文件的密封见投标人须知前附表。

### 4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

### 4.1.3 未按要求密封和写标记的投标文件，将被拒绝受理。

### 4.2 投标文件的递交

### 4.2.1 投标人应在本章前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

### 4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

### 4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

### 4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

### 4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

### 4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

### 4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.开标时间及地点

### 开标时间及地点见投标人须知前附表

## 6.评标

### 6.1 评标委员会

### 6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员的确定方式见投标人须知前附表。

### 6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

### 6.1.2.1 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

### 6.1.2.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

### 6.1.2.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

### 6.1.2.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

### 见招标文件第四章；

### 6.3 评标

### 评标委员会按照第四章“评标原则”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

## 7.合同授予

### 7.1 定标方式

### 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标通知

### 在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面的形式向中标人发出中标通知书。

### 7.3 签订合同

### 7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 7.3.3 投标人中标后又提出对招标文件中各项条款的不实质性响应，经双方协商，在7.3.1条规定的时间内不能达成一致意见的，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

### 7.3.4 签订合同后，中标人放弃中标权或因自身原因（如资金不保证，设备、机具、劳动力等资源不保证,无法提交履约担保等等）不能履行合同，招标人有权终止合同，并没收其投标保证金及履约保证金。

## 8.重新招标和不再招标

## 8.1 重新招标

## 有下列情形之一的，招标人将重新招标

## （1）投标截止时间止，投标人少于三个的；

## （2）评标后合格的投标人少于三个的。

## 8.2 不再招标

## 若调整采购需求重新招标仍然失败的，可以采用竞争性谈判或单一来源的方式执行本项目。

## 9.纪律和监督

## 9.1 对招标人的纪律要求

### 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

### 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

### 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

### 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

### 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向学院有关行政监督部门投诉。

## 10.其他

### 其他补充内容要求见投标人须知内容和前附表。

- 第三章 招标数量及参数要求

一、功能要求

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | poe红外半球400万高清网络摄像机 | 1.400万双光定焦海螺网络摄像机采用先进的智能算法，卓越的ISP图像处理技术，通过智能算法控制补光切换，既能红外又能暖光全彩监控，实现客户一机双用的完美体验。 2.支持智能动检（人）采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万（2560×1440）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输。 ★3.内置高效多晶灯，最大红外监控距离60米，暖光监控距离30米（须具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构报告） 4.支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 5.支持ROI，AI H.264/H.265（超级AI编码），灵活编码，适用不同带宽和存储环境。 6.支持人脸识别，支持对监控画面中出现的人脸进行检测和抓拍；并在IE浏览器上显示人脸抓拍图像、人脸属性和人脸比对百分比结果（须提供公安部检测报告复印件以佐证此项） 7.支持不小于内置1个麦克风 8.DC12V/PoE供电方式，方便工程安装 9.支持IP67防护等级 | 130 | 个 | 海康威视、大华、宇视 |
| 2 | 支架 | 安装方式‌：壁装 ‌尺寸‌：160.0 × 122.0 × 76.0 mm ‌承重‌：1 kg ‌适用摄像机重量‌：≤ 0.5 kg ‌材质‌：铝合金 ‌工作温度‌：-40℃ ~ +60℃ | 130 | 个 | 海康威视、大华、宇视 |
| 3 | 网线 | 1.6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,24AWG,工作温度不低于-20~60℃； 2.标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求； 3.标准装箱长度:305m±1.5m 4.芯线规格采用24AWG,无氧铜 | 7160 | 米 | 安普，一舟，爱谱华顿 |
| 4 | 24 口 POE 千兆交换机 | POE交换机，24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo，PoE+，交流供电。 | 6 | 台 | 华为、华三、锐捷 |
| 5 | 8口 POE 千兆交换机 | POE交换机，8个10/100/1000Base-T以太网端口，2个千兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo，PoE+，交流供电。 | 15 | 台 | 华为、华三、锐捷 |
| 6 | 8口千兆网络交换机 | 主要参数 产品类型 快速以太网交换机 应用层级 二层 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 48Gbps 包转发率 36Mpps MAC地址表 8K 端口参数 端口结构 非模块化 端口数量 8个 端口描述 支持8个10/100/1000Base-T以太网端口；交流供电 功能特性 网络标准 IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x，IEEE 802.3Q，IEEE 802.3p，IEEE 802.3D，IEEE 802.3s，IEEE 802.3w，IEEE 802.3ad，IEEE 802.3z VLAN 不支持 QOS 支持 其它参数 电源电压 AC 100-240V，50/60Hz 电源功率 ＜20W 环境标准 工作温度：0-45℃ 工作湿度：5%-90% 存储湿度：10%-90%（非凝霜） 其它参数 散热方式：无风扇，自然散热 | 2 | 台 | 华为、华三、锐捷 |
| 7 | 室外铠装光纤 | 8芯室外铠装光纤 | 2300 | 米 | 烽火、亨通、中天 |
| 8 | 光纤终端盒 | 8芯满配 | 32 | 套 | 烽火、亨通、中天 |
| 9 | 光纤熔纤 | 光纤熔接 | 176 | 芯 |  |
| 10 | 光纤收发器 | 接口类型 SC 传输速率 千兆 光纤类型 单模单纤 外壳材质 磨砂金属 产品配套 收发器2台、外接电源2个 | 23 | 对 | 华为、华三、锐捷 |
| 11 | 32 路硬盘录像机 | - 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器，支持WEB、本地GUI界面操作； 2、支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机； 3、支持32路网络视频接入，网络性能接入不小于400Mbps, 录像机接入带宽提升至至少400Mbps以上，储存不小于128Mbps,转发不小于128Mbps； 4、支持8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入，支持2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P解码，最大支持16路视频回放； 5、支持8个内置SATA接口，单盘容量支持10T，支持SSD； 6、支持1路VGA，4路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出；支持IPC音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲； 7、支持将IPC接入配置以CSV格式文件导入或导出本机，CSV格式文件允许用户编辑；支持对同一型号的前端IPC远程批量添加、设备IP修改、设备升级，支持IPC校时，并可查看IPC版本信息； ★8、支持视频信号丢失时，应能发出报警信号，响应时间≤0.1s，；须提供公安部检测报告以佐证此项； ★9、支持16路报警输入、4路报警输出，其中1路继电器输出，1路输出，支持4路HDMI输出接口，支持7个USB接口，支持4个千兆以太网口；须提供公安部检测报告以佐证此项； ★10、当NVR收到报警联动触发信号时，应能启动设备相应的通道进行联动记录。设备应能预录报警触发前最600s的视(音)频；须提供公安部检测报告以佐证此项； 11、支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 12、支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像； ★13、新增监控系统必须满足原有监控系统平台的兼容性和稳定性，要求设备厂商提供监控系统对接承诺函及售后服务承诺函，包括对新增的全部网络摄像机、网络硬盘录像机（NVR）、视频解码器、网关等监控成套设备，无需采购额外授权许可、无需更换或升级现有平台服务器硬件、无需改动校园现有网络拓扑架构，即可无缝注册接入招标人已部署运行的原有监控管理平台，实现新增设备与存量既有监控设备统一集成管控。系统对接完成后，须完全复用原有平台用户权限分级体系，实现统一实时视频预览、历史录像检索/回放/下载、云台PTZ控制、设备在线状态巡检、安防告警集中上报、电子地图点位挂载等全部原有平台既定功能，不得出现功能缺失、设备频繁离线、视频卡顿花屏、码流丢包等兼容性问题。 | 5 | 台 | 海康威视、大华、宇视 |
| 12 | 硬盘 | 技术要求:符合企业级环境要求开发7×24工作制，监控专用硬盘功率不超过9W的低功耗硬盘；规格：8TB 7200转64M SATA 企业级硬盘 | 20 | 块 | 海康威视、大华、宇视 |
| 13 | 监控立杆 | 高 3.5m，下节 Φ140、上节 Φ90，壁厚 4mm；法兰 280×280×12mm；横臂壁厚 3mm，抗 8 级风压，热镀锌喷塑，带接地防雷、检修仓 | 3 | 根 |  |
| 14 | 机柜 | 600x600*1200mm | 1 | 套 |  |
| 15 | 壁挂机柜 | 600x600*300mm | 11 | 套 | 图腾、大唐卫士、宇视 |
| 16 | 机柜电源线 | rvv3*2.5mm² | 500 | 米 |  |
| 17 | 光纤放线 | 人工 | 2300 | 米 |  |
| 18 | PVC线槽 | 1.PVC阻燃，孔径16、25、32满足本次建设所有教室布线需求 | 5000 | 米 |  |
| 19 | 辅材 | 1.胶布/水晶头/轧带/PDU等满足本次建设所有监控布线需求 | 1 | 项 |  |
| 20 | 设备安装 |  | 130 | 套 |  |

- 第四章 评标原则

本项目采用综合评标法，在满足招标文件全部实质性要求的条件下，综合考虑有效投标文件的价格、售后服务、公司实力等因素，择优推荐中标候选人。

- 第五章 投标文件格式

一、投 标 函

（采购人）：

我方全面研究了“    ”项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方完全理解并接受招标文件约定的内容，并承诺满足招标文件对投标人资格、技术、商务等提出的所有要求。

2.我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

3.我方为本项目提交的投标文件正本 一 份，副本 二 份,电子文档 一 份。

4.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币       万元（大写：                 ）。

5.一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于中标通知书（电子或纸质版以先送到为准）送达后       日内完成项目的安装、调试等服务内容，并交付采购人验收、使用。

6.我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

7.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

8.我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

9.我方同意按招标文件要求，交纳足额投标保证金、履约保证金。

10若我方中标，愿意按招标文件要求缴纳标书资料费和中标服务费等投标费用。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

二、法定代表人授权书

__________________（采购人）：

本授权声明：（投标人名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方 “ ” 项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称（公章）：

日    期：

附：法定代表人及被授权人身份证身印件

（若法定代表人亲自参加投标活动，需提供法定代表人身份证明，格式如下）

法定代表人身份证明书

×××（姓名、性别、年龄）在我公司（或者企业、单位）任×××（董事长、总经理等）职务，是我公司（或者企业、单位）的法定代表人。

特此证明。

×××公司（单位全称加盖公章）

×年×月×日

法定代表人住址：

电话：

附：法定代表人身份证身印件

- 三、投标人资格审查文件

## （一)投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

- 投标人资质证明材料

1.营业执照

2.近三年年度财务报表（包括资产负债表、利润表和现金流量表）

3.近三年的年度纳税及员工社保缴纳证明

4.近三年官网诚信证明截图

5.业绩证明材料

6.特殊资格条件（若有）

7.具有完善的质量保证和售后服务体系。

- 四、响应文件

投标人根据招标要求，重点关注评标原则进行自行编写，包括但不限于：

- 分项报价明细表

1.采购清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | poe红外半球400万高清网络摄像机 |  |  |  | 个 | 130 |  |  |
| 2 | 支架 |  |  |  | 台 | 130 |  |  |
| 3 | 网线 |  |  |  | 套 | 7160 |  |  |
| 4 | 24 口 POE 千兆交换机 |  |  |  | 台 | 6 |  |  |
| 5 | 8口 POE 千兆交换机 |  |  |  | 台 | 15 |  |  |
| 6 | ...8口千兆网络交换机 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 室外铠装光纤 |  |  |  | 米 | 2300 |  |  |
| 8 | 光纤终端盒 |  |  |  | 套 | 32 |  |  |
| 9 | 光纤熔纤 |  |  |  | 芯 | 176 |  |  |
| 10 | 光纤收发器 |  |  |  | 对 | 23 |  |  |
| 11 | 32 路硬盘录像机 |  |  |  | 台 | 5 |  |  |
| 12 | 硬盘 |  |  |  | 块 | 20 |  |  |
| 13 | 监控立杆 |  |  |  | 根 | 3 |  |  |
| 14 | 机柜 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 壁挂机柜 |  |  |  | 套 | 11 |  |  |
| 16 | 机柜电源线 |  |  |  | 米 | 500 |  |  |
| 17 | 光纤放线 |  |  |  | 米 | 2300 |  |  |
| 18 | PVC线槽 |  |  |  | 米 | 5000 |  |  |
| 19 | 辅材 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 设备安装 |  |  |  | 套 | 130 |  |  |
|  | 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                      法定代表人或授权代表（签字）：

（公章）        投标日期:

注：请投标人完整填写本表。

（二）技术部分

1.技术偏离表（含设备技术参数响应程度、品牌档次）

| # 序号 | # 招标要求 | # 投标应答 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明技术参数或具体内容以及投标文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

投标人名称：                      法定代表人或授权代表（签字）：

（公章）        投标日期:

注：

①本表即为对本项目“第三章 采购清单、规格参数”中所列条款进行比较和响应；②本表可扩展；

②投标应答栏中应当注明技术参数或具体内容，且必须标注技术参数或具体内容在投标文件中的位置（页码）。

- 商务部分

1.业绩证明

2.企业资质、技术实力、项目团队配置等证明材料

3.财务状况、履约信誉、供货保障能力（含近三年财务报表、纳税证明、官网诚信证明截图等证明材料）

- 4.商务偏离表

| # 序号 | # 招标商务要求 | # 投标商务应答 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明具体内容以及投标文件中具体内容的位置（页码） |  |

投标人名称：                      法定代表人或授权代表（签字）：

（公章）        投标日期:

注：

①本表即为对本项目“第二章伴随服务要求、质量保证期、售后服务、项目验收”中所列条款进行比较和响应；

②本表可扩展。

③投标应答栏中应当注明具体内容，且必须标注具体内容在投标文件中的位置（页码）。

（四）服务部分

1.工期、质保售后服务方案

（五）其他（若有）

五、投标文件PDF格式的电子档U盘一份

六、招标文件购买费缴纳凭据

# （结束）